[image: image1.png]


深圳市龙华区人民医院
JIANCHENG ENGINEERING CONSULTING CO.,LTD

呼出气分析仪       LHYYGK202511S076

呼出气分析仪

采购文件

项目编号:LHYYGK202511S076
项目类型:设备类
采   购   人：深圳市龙华区人民医院

目 录

2目 录


3

特别警示条款

5

资格性、符合性审查表

7

评标信息

10

第一章 采购公告

11

第二章  项目采购需求

11

一、★货物需求明细

12

二、技术要求

13

三、商务要求

17

第三章  投标文件构成、要求及格式

17

附件1：（封装外密封样式）

18

附件2：（投标文件封面样式）

19

目录

20

一、投标单位资格证明情况

26

二、投标报价表

27

三、商务要求偏离表

33

四、技术要求偏离表

36

五、评标信息中所需的相关证明材料



特别警示条款

（本项目为自行采购，参照政府采购规定执行）
参与本项目采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与政府采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目政府采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。

	6
	擅自将营业执照出借他人使用或未妥善保管。


一、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）在采购活动中应当回避而未回避的；

（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；

（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；

（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；

（五）与其他采购参加人串通投标的；

（六）恶意投诉的；

（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；

（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；

（九）其他违反本条例规定的行为。

二、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。

三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。

投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。

四、请投标供应商阅读《政府采购违法行为风险知悉确认书》（内容详见“投标文件构成、要求及格式”中节点“四、声明及承诺-（一）政府采购违法行为风险知悉确认书”），并经各投标供应商负责人签字并加盖单位公章后，扫描至投标文件一并提交。

注：“特别警示条款”和《政府采购违法行为风险知悉确认书》用于对供应商违法行为的提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。

资格性、符合性审查表

（未通过下列审查的，将导致投标无效）
1、资格性审查表

	序号
	评审标准

	1
	投标人不符合资格要求，或未提交相应的资格证明资料（详见采购公告申请人的资格要求）。

	2
	不具备国家有关法律规定的有关资质的。


2、符合性审查表

	序号
	评审标准

	1
	不得将一个包或一个标段的内容拆开投标；

	2
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案（采购文件另有规定的除外）；

	3
	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额（或设定的预算金额下的最高限价）；

	4
	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的（评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评审委员会的意见）；

	5
	所投货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由评审委员会根据实质性条款响应情况作出评判）；

	6
	未按采购文件对投标文件组成的要求提供投标文件；

	7
	采购标的/所投产品/货物清单/报价等任意一类有缺漏项或响应不全,或者对采购文件规定的项目需求内容或者需求数量进行修改，评审委员会判定投标响应不满足采购需求；

	8
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形。


不符合《资格性审查表》和《符合性审查表》中任意一项情形的，初审不通过，按投标无效处理。

评标信息
	评标方法：综合评分法

	综合评分法，是指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1、进行初步审查及技术和商务部分的评标（总分≤70分），按最终评审分由高到低顺序排列，如投标供应商达5家以上，选取评审分前三名投标供应商作为入围候选供应商，进入报价环节；投标供应商达5家以下（含本数），选取评审分前两名投标供应商作为入围候选供应商，进入报价环节。

2、报价环节

①入围候选供应商进行三轮报价（报价低于预算价格70％且评标委员会结合技术商务情况认为其报价低于成本可能影响供货质量和售后服务时，可以要求供应商停止报价并在规定时间内提供合理说明，如未能提供合理的价格说明，评标委员会可以取消其投标资格）。

②报价得分：以入围候选供应商最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分统一按照下列公式计算：价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。

3、根据投标最终得分由高到低按顺序确定中标候选人，推荐第一名投标人为本项目的中标人。

4、若本项目经过常规公示一次且延期二次（每次延期报名时间不少于3个工作日），报名供应商不足三家而导致公开招标失败的，可根据医院采购管理规定转为非公开招标方式采购，原采购文件可直接转为谈判文件。有两家供应商报名的项目，采用竞争性谈判方式确定中标单位；按采购文件评审方法进行评标，初步审查通过后，根据评标信息进行评标，按分值由高到低进行排序，进入谈判环节（如经通过初步评审的供应商只有一家，则不进行综合评分，一家直接进入谈判环节确定中标单位）。仅有一家供应商报名的项目，采用单一来源谈判方式确定中标单位。

注：投标人的“技术要求偏离情况”“商务要求偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。


	评分项
	权重（分）

	价格部分
	30

	技术部分
	50

	序号
	评审因素
	权重
	评分准则

	1
	所投产品技术参数响应情况
	50
	（一）评分内容：
投标人应如实填写《技术要求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项技术参数指标及要求全部满足的得满分，参数每负偏离一项扣3.2分，扣完为止。

（二）评分依据：

投标人须如实填写《技术要求偏离表》，并按照采购文件的要求提供相关证明资料。投标人未提供相关证明材料或者提供的证明材料不符合要求的或提供的证明材料不清晰评审专家无法辨认的，该项参数按照负偏离处理，扣除相应分值。

	商务部分
	20

	序号
	评审因素
	权重
	评分准则

	1
	所投产品销售情况
	5
	（一）评分内容：
所投产品(同品牌同型号)于2023年1月1日至本项目开标当天（以合同签订日期或发票日期为准）在医院的销售情况，提供（合同或发票证明扫描件加盖投标人公章）一个得1分，最高分不超过5分。不提供不得分。同一家医院提供的多个发票或合同证明不作重复计算。销售业绩仅针对产品，不要求必须是投标人自身的业绩。若项目涉及多种产品，每种产品的销售业绩分可以累加。

	2
	免费保修期内售后服务条款偏离情况
	9
	（一）评分内容：
投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期内售后服务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分。全部要求满足要求的得3分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。

在满足招标要求的免费保修期的基础上，全部产品每增加一年保修可加3分，最高可加6分。

	3
	免费保修期外售后服务要求和其他商务条款偏离情况
	6
	（一）评分内容：
投标人应如实填写《商务要求偏离表（免费保修期外售后服务要求）和（其他商务要求）》，评审委员会根据响应情况进行打分，全部满足要求得6分，每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。


第一章 采购公告

根据医院采购的有关规定，深圳市龙华区人民医院就呼出气分析仪项目，采用院内公开招标的方式实施采购，欢迎符合资格的供应商参加投标。 

1.项目编号：LHYYGK202511S076

2.项目名称：呼出气分析仪

3.项目类别：设备类

4.标的内容：呼出气分析仪 数量：1台

5.预算金额：92000.00元

6.最高限价：92000.00元（人民币玖万贰仟元整）

7.评审方式：综合评分法

8.定标方式：评审小组定标

9.报名时间与文件获取：2025年12月12日至2025年12月19日11：30期间，通过微信扫描公告上的二维码进行报名，并尽快将资质文件发到邮箱。若资质审核不通过，工作人员会告知，否则视为资质通过。报名模板文件及采购文件，请在医院官网或深圳市泽钧招标有限公司官网（https://zjbid.net/）进行下载。
10.投标人资质要求：（按以下顺序整理成一个pdf文件，报名截止日期前发送到邮箱1832002917@qq.com，文件名称和邮件名称都按这个格式命名：项目名称 公司名称）

1)营业执照扫描件；

2)近三年内无行贿犯罪记录，谢绝近三年有违法行为的供应商及其产品参与本次采购；本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包（出示书面承诺函）。法定代表人证明、法定代表人身份证复印件、授权委托书和被授权委托人身份证复印件及社保证明。（格式见模板）

3)投标截止时间前，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。在“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”和深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）”中的“一般行政处罚”和“严重违法行为”自行下载或截图政府采购违法失信行为记录信息（页面分别点击“一般行政处罚”和“严重违法行为”搜索后分别截图）。

4)提供在国家企业信用系统的公示信息（打印网页）（http://www.gsxt.gov.cn/index.html)，需包含企业经营期限、股东及年报信息。

5)提供产品的授权书，授权链完整，且在有效期内。本项目涉及耗材，需提供耗材的授权书和耗材的深圳医用耗材阳光交易和监管平台的平台截图（需包含交易产品代码）。若投标单位为生产厂家，可无需出具授权书。

6)提供《医疗器械注册证》或《备案凭证》的扫描件；非医疗器械类无需提供。

7)投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件。投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《第二类医疗器械经营备案凭证》扫描件；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件。

11.开标时间和地点：2025年12月23日上午9:00在龙华区人民医院综合楼730评标室。

12.开标时需携带资料：（1）投标文件（一正本四副本）；（2）提供投标文件正本（带公章）扫描件（U盘拷贝）。（3）法人证明书及法人身份证复印件正反面，和法人授权委托书及授权代表身份证复印件正反面（格式见模板）。

13.联系人：董工，联系电话：0755-29001099转2070

[image: image2.png][TE&E




深圳市龙华区人民医院

2025年12月12日
第二章 项目采购需求

说明：
①标注“★”的条款为不允许偏离的实质性要求和条件，不符合将视为不实质性满足采购文件要求，作投标无效处理；未标注“★”的条款不作为实质性要求和条件。②标注“▲”的条款为重点审查的要求，作为评分参考的标记，但不作为投标无效条款。③未标注“▲”“★”的为一般技术要求。
一、★货物需求明细

（一）货物清单
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价（元）
	是否接受进口
	备注

	1
	呼出气分析仪
	1
	台
	92000
	92000
	拒绝进口
	/


分项明细

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	备注

	呼出气分析仪

	1
	主机
	1
	台
	

	2
	电源线
	1
	根
	

	3
	连接数据线
	1
	根
	

	4
	随机软件
	1
	套
	

	5
	便携式气体采样泵
	1
	个
	

	6
	氢/空气气源
	1
	套
	

	7
	氮气
	1
	瓶
	

	8
	标气
	1
	瓶
	


（三）耗材清单
	序号
	耗材名称
	是否接受进口
	要求
	备注

	1
	采气套装、咬嘴等
	拒绝进口
	该耗材必须已纳入深圳医用耗材阳光交易和监管平台（以下简称阳光平台）。投标人承诺最终响应报价满足阳光平台的预警线/中选价、三色九区绿区最低价，且最终成交价格必须在阳光平台响应议价，设置配送。
	本项耗材清单不在本次招标预算内，按实际使用数量据实结算。耗材名称、种类、规格型号可根据实际情况填写。


备注：1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

进口产品，是指通过中国海关保管验收放进入中国境内且产自关境外的产品，具体以财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的有关规定为准。

3、本项目核心产品为：  呼出气分析仪  
二、技术要求

说明：1、评分时，如对一项采购技术要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。
2、带“★”指标项为实质性条款，如出现负偏离，将被视为未实质性满足采购文件要求作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数条款，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
（一）设备技术参数要求：
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	呼出气分析仪
	1、适用范围：适用于检测人体呼出气中氢气（H2）、甲烷（CH4）、二氧化 碳（CO2 ）的浓度。

	
	
	2、测量原理：通过气相色谱技术检测人体呼出气中的特定气体成分浓度，根据医学诊断阈值判断是否存在匹配的阳性适应症。

	
	
	3、检测方式：采集呼出气及环境气后分析。

	
	
	4、检测成分：呼气及环境空气中的H2 、CH4 、CO2。

	
	
	5、测量精密度：H2 、CH4 ≤10%，CO2 ≤5%。

	
	
	6、所有呼气测定成分，均能精确测定环境本底并自带校准算法。开机及长时间工作后自动校准。

	
	
	7、提供标准气瓶，校准气瓶采用国家计量院认证的有资质的标气生产设备多生产的产品。

	
	
	8、仪器样本进样通道≥4 个。

	
	
	9、符合“罗马共识 ”氢呼气试验要求基于气相色谱检测技术。

	
	
	10、安全性能：主机软件启动时判断仪器状态，发现在其流量不正常时，仪器会有声音报警同时仪器屏幕会有报警提示。

	
	
	检测时间：≤5 分钟/样。

	
	
	12、数据通讯：免费开放网络通信接口。

	
	
	13、数据查询功能：提供历史数据查询、导出、打印。

	
	
	14、报告输出： 自主选择是否生成报告。

	
	
	15、检测系统：软件自动检测。

	
	
	16、设备内置存储器，存储病历≥800例。


三、商务要求

说明：

1、评分时，如对一项采购商务要求（以划分框为准）中的内容存在两处（或以上）负偏离的，在评分时只作一项负偏离扣分。

2、带★号条款为不可偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理；带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理。
	序号
	商务需求项
	采购商务要求

	（一）免费保修期内售后服务要求 

	1
	维修及维护服务
	★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机原厂免费保修期  叁  年,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于  贰  次并出具保养报告。保修期内免费更换零配件、免工时费。

	
	
	1.2由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24   小时维修到达现场处理故障（不可抗力情况除外）,   24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。

	
	
	1.3 终身免费提供软件升级服务。

	
	
	★1.4所提供的硬件设备若需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件需要与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用由中标方承担。

	
	
	★1.5投标人应按其投标文件中的承诺，进行维修、维护及售后服务，必须提供产品原厂保修承诺函，加盖投标人公章（格式自拟）。

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

a. 年开机率在90-95%之间按一赔  一年  延长保修期；

b. 年开机率在85-90%之间按一赔  二年  延长保修期；

c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率=（365-停机天数）/365）

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1投标人负责货物的终身维修，保证  十  年以上供应维修配件。

	
	
	1.2由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24  小时维修到达现场处理故障（不可抗力情况除外）,  24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机

	
	
	1.3保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中，其中延续保修年度费用一般不超过中标价的5%。

	
	
	1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。

	
	
	1.5设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。

	
	
	1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	1.1投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件（附电子版PDF）应随货物一并交付至采购人指定地点。

	
	
	1.2提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在  30 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后根据与申购人双方协定的时间开始安装调试,并在约定的时间内安装调试完毕。

	
	
	2.4由投标人代表、厂家代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。

	
	
	★2.5投标人所提供的产品，设计使用年限≥5年（提供设备铭牌实物图片）

	3
	培训
	3.1中标人应按申购人的要求派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

	4
	交货及验收
	★4.1验收期：自合同签订日起  90  天（日历日）完成到货、安装调试、培训、验收。

	5
	知识产权
	5.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

	
	
	5.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

	6
	付款方式
	6.1全部设备验收合格后三个月内付全款95%，余款5%在设备验收合格12个月后付清。

	7
	违约责任
	7.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失,实际经济损失超出余款（合同总金额5%）金额，采购人有权终止合同。

	
	
	7.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额10%的违约金；

	
	
	7.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额10%违约金，并且甲方有权解除合同；

	
	
	7.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款10%的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。

	
	
	7.5违约金先从由投标人余款（合同总金额5%）中扣除，若有不足部分则由中标人补齐


第三章  投标文件构成、要求及格式
附件1：（封装外密封样式）

（1）投标文件外层密封格式

	  (项目名称)  

投标文件

[正本    份/副本   份]
项目编号：                
采购人名称：              
投标人名称：              （公章）
投标人地址：                    
法定代表人或授权代理人（签字）：             

在　　　　　年　月　日　时　分（北京时间）前不得开启


（密封，在封套的封口处、封皮上加盖投标人单位公章）
附件2：（投标文件封面样式）

【正本/副本】
（项目名称）

投标文件
项目编号：                                
项目名称：                                
投标人名称：                              （公章）
投标人地址：                              
法定代表人或授权代理人（签字）：           

联系电话：           
投标日期：     年   月   日
目录
注：投标人自行编制目录，并标注对应页码。
一、投标单位资格证明情况

（一）营业执照扫描件

（二）近三年内无行贿犯罪记录、非联合体投标且不转包、分包承诺函

近三年内无行贿犯罪记录、非联合体投标且不转包、分包承诺函

致深圳市龙华区人民医院：

　　我公司承诺：

　　一、我公司参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或行贿犯罪记录。

　　二、我公司参与该项目投标，严格遵守相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、不串标、不陪标。

　　三、如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目采购文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

　　四、我公司保证不转包、分包。

以上承诺，如有违反，自愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的全部损失。

                     公司名称（盖公章）：                                                                                            

年   月   

（三）法定代表人证明书格式
法定代表人证明书

姓名：        性别：      身份证号码：                ，现任我单位             职务（职务名称），为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

投标单位（公章）：    

                      日期：      年    月    日

注：

1.提供法定代表人身份证复印件正反面并加盖投标单位公章。

2.提供法人社保部门公章（或业务章）的近一个月的社保证明，否则做投标无效处理。法人缴纳社保的公司可以不是投标所在的公司。

（四）法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

本授权委托书声明：注册于（投标人公司地址）的（投标人公司名称），在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事项。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。
                    投标人名称（单位盖公章）：

地   址：

                    法定代表人（签字或盖章）：

                    签字日期：   年    月   日

被授权人（投标人授权代表）

（签字或盖章）：

注：

1.需提供授权委托代理人身份证扫描件（正反两面）；港澳台居民可提供来往通行证扫描件；非中国国籍管辖范围人员，可提供公安部门认可的身份证明材料扫描件。

2.需提供投标报名前由投标人为代理人缴交的载有社保部门公章（或业务章）的近一个月的社保证明，否则做投标无效处理。若为法定代表人自行投标则无需提供。
（五）中国政府采购网和深圳市政府采购监管网截图

（1）中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）截图

（2）深圳市政府采购监管网（http://zfcg.sz.gov.cn/cgjg/cxda/index.html）截图

1)深圳市政府采购监管网“一般行政处罚”截图

2)深圳市政府采购监管网“严重违法行为”截图

（六）国家企业信用系统查询信息

（七）产品授权书
提供产品的授权书，授权链完整，且在有效期内。若投标单位为生产厂家，可无需出具授权书。

注册证或备案凭证

若产品属于非医疗器械，可不用提供。
投标商资质

①投标人若为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《医疗器械生产许可证》(有效期内)扫描件，原件备查。②投标人若为经营企业：所投产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《第二类医疗器械经营备案凭证》(有效期内)扫描件，原件备查；所投产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所投报医疗器械的《医疗器械经营许可证》(有效期内)扫描件，原件备查。

（十）其他资格文件
若项目额外需要其他资格文件，可在此提供。
（十一）报价合理性说明

若报价低于预算价格70％，请提供报价合理性说明（格式自拟）
投标报价表

（一）分项报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	原产地
	品牌
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（即投标总价；币种：人民币；单位：元） 小写：            大写：


注：1.本表可按同样格式扩展。

2.“品牌”可以与商标一致，也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。

3.如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物，可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）；此类填写错误或缺漏（所投货物为定制类的非量产货物但供应商却错误填报了型号）的不利后果由供应商承担。经评审委员会认定，在使用综合评分法的项目中一项此类填写错误或缺漏将按照一项普通采购技术要求（一般参数/普通参数）负偏离扣分处理。

3.“原产地”是指货物的实际生产加工地，非品牌所在地

4.所投货物均应填写制造商名称，“制造商”是指产品品牌厂商，产品代工制造的，应填写接受委托生产制造的制造商。

5.单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

6.所有价格应按“采购文件”中规定的货币单位填写；投标总价应为以上各分项价格之和；投标总价和项目报价表中单个采购预算条目报价均不得超过对应的预算金额（或设定的预算金额下的最高限价），否则将导致投标无效。

（二）《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》

零配件报价清单

	序号
	零配件/消耗品名称
	规格型号
	原产地
	品牌
	数量
	市场报价(元)
	优惠报价(元)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


延续保修合同报价清单

	序号
	服务项目
	报价

	1
	保修期内
	免费

	2
	保修期外延保1年
	


《耗材报价清单》

	序号
	阳光平台

交易产品代码
	产品注册名
	规格
型号
	报价 
	备注

	1
	
	
	
	把计量单位写上，例如：10元/盒
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）： _____________ 

法定代表人或其授权代表（签字或盖私章）：____________ 

日期：   年   月   日

三、商务要求偏离表

	序号
	商务需求项
	采购商务要求
	投标商务响应
	偏离情况
	证明材料页码（若有）

	（一）免费保修期内售后服务要求 

	1
	维修及维护服务
	★1.1各投标人应在投标文件中列明各主机、配件和易耗品的保修期限,并承诺提供整机原厂免费保修期  叁  年,终身维修。保修期内,年度定期预防性维护保养次数应不少于  贰  次并出具保养报告。保修期内免费更换零配件、免工时费。
	
	
	

	
	
	1.2由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24   小时维修到达现场处理故障（不可抗力情况除外）,   24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。
	
	
	

	
	
	1.3 终身免费提供软件升级服务。
	
	
	

	
	
	★1.4所提供的硬件设备若需要具备常规标准数据传输接口，附带业务软件需要与医院HL7集成平台、HIS、LIS、PACS、HRP等系统连接，产生的软件接口开发、调试等费用由中标方承担。
	
	
	

	
	
	★1.5投标人应按其投标文件中的承诺，进行维修、维护及售后服务，必须提供产品原厂保修承诺函，加盖投标人公章（格式自拟）。
	
	
	

	2
	质量保证
	2.1在保修期内, 投标人应确保年开机率在95%以上, 若不能达到此开机率，将作以下处理：

a. 年开机率在90-95%之间按一赔  一年  延长保修期；

b. 年开机率在85-90%之间按一赔  二年  延长保修期；

c. 年开机率低于85%，投标人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。

注：年开机率=（365-停机天数）/365）
	
	
	

	（二）免费保修期外售后服务要求

	1
	维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价
	1.1投标人负责货物的终身维修，保证  十  年以上供应维修配件。
	
	
	

	
	
	1.2由设备制造商提供售后服务，  4  小时内响应，  24  小时维修到达现场处理故障（不可抗力情况除外）,  24  小时维修到位。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机
	
	
	

	
	
	1.3保修期满后，投标人应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修合同。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修合同的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中，其中延续保修年度费用一般不超过中标价的5%。
	
	
	

	
	
	1.4采购人可与投标人就优惠价进行谈判，但优惠价不得高于投标人在投标文件的《零配件、消耗品和延续保修合同报价明清单》中承诺的维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价。
	
	
	

	
	
	1.5设备制造商维修的货物经采购人验收合格，且设备制造商提供维修专用发票后，采购人支付维修费用。
	
	
	

	
	
	1.6投标人及设备制造商不得以任何理由不按时进行维修，不得要求采购人购买所谓“保修服务”（即：不论设备有无故障先买保修服务），不得在设备中嵌设任何不利于采购人使用与维修设备的障碍。
	
	
	

	（三）其他商务要求

	1
	交货要求
	1.1投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件（附电子版PDF）应随货物一并交付至采购人指定地点。
	
	
	

	
	
	1.2提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。
	
	
	

	2
	运输、安装和验收
	2.1投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点,并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
	
	
	

	
	
	2.2采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在  30 天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
	
	
	

	
	
	2.3投标人负责货物的现场安装和调试,提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。投标人应在货物运至指定地点后根据与申购人双方协定的时间开始安装调试,并在约定的时间内安装调试完毕。
	
	
	

	
	
	2.4由投标人代表、厂家代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告,产品保修期自验收合格之日起算。
	
	
	

	
	
	★2.5投标人所提供的产品，设计使用年限≥5年（提供设备铭牌实物图片）
	
	
	

	3
	培训
	3.1中标人应按申购人的要求派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。
	
	
	

	4
	交货及验收
	★4.1验收期：自合同签订日起  90  天（日历日）完成到货、安装调试、培训、验收。
	
	
	

	5
	知识产权
	5.1投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
	
	
	

	
	
	5.2采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
	
	
	

	6
	付款方式
	6.1全部设备验收合格后三个月内付全款95%，余款5%在设备验收合格12个月后付清。
	
	
	

	7
	违约责任
	7.1如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失,实际经济损失超出余款（合同总金额5%）金额，采购人有权终止合同。
	
	
	

	
	
	7.2投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额10%的违约金；
	
	
	

	
	
	7.3投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付项目采购金额10%违约金，并且甲方有权解除合同；
	
	
	

	
	
	7.4投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付设备款10%的违约金。投标人超过交货期限 30 日仍未交货，采购人有权解除合同。
	
	
	

	
	
	7.5违约金先从由投标人余款（合同总金额5%）中扣除，若有不足部分则由中标人补齐
	
	
	


《商务要求偏离表》编制指引：
1、商务要求偏离表的序号、商务需求项、采购商务要求等栏目对应“项目采购需求”中的“商务要求”章节相关内容。

2、“投标商务响应”一栏必须一一对照“采购商务要求”，详细填写自身响应情况，而不能不合理照搬照抄采购文件的商务要求，以体现具体响应情况。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于采购商务要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足采购商务要求”，“无偏离”表示“投标响应与采购商务要求一致”。

“投标商务响应”对比“采购商务要求”存在响应不全（包括未响应整项采购商务要求或者未响应一项采购商务要求的部分内容），均视为“负偏离”。

4、带★号条款为不可偏离条款，如未响应或出现负偏离的，将作投标无效处理。
投标人名称（盖章）： _____________ 

法定代表人或其授权代表（签字或盖私章）：____________ 

日期：   年   月   日
四、技术要求偏离表

	序号
	货物名称
	采购技术要求
	投标技术响应
	偏离情况
	证明材料页码（若有）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


证明资料【如有的话，供应商提供的证明资料应统一编号（排序），格式自定】：

《技术要求偏离表》编制指引：

1、技术要求偏离表的序号、货物名称、采购技术要求等栏目对应“项目采购需求”中的“技术要求”章节相关内容。

2、“投标技术响应”一栏必须一一对照“采购技术要求”，详细填写投标人自身投标货物的具体参数，而不能不合理照搬照抄采购文件的技术要求，以体现具体响应情况。“投标技术响应”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

3、“偏离情况”一栏填写如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，其中：“正偏离”表示“投标响应优于采购技术要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足采购技术要求”，“无偏离”表示“投标响应与采购技术要求一致”。“投标技术响应”对比“采购技术要求”存在响应不全（包括未响应整项采购技术要求或者未响应一项采购技术要求的部分内容），均视为“负偏离”。带★号条款为不可负偏离条款，不作为评分准则中的评分内容，如未响应或出现负偏离的，将做投标无效处理。“偏离情况”必须与所投产品客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

4、未要求提供证明资料的采购技术要求，可以不提供证明资料（如实响应即可）。

5、证明资料条款响应要求：要求提供证明资料（且已对证明资料的形式、内容作出明确要求）进行响应的条款，应当在“说明”一栏中列明是否提供了符合要求的证明资料，以及所提供证明资料在表后“证明资料”中的编号（位置）,以便评审；此类条款应严格依照要求的形式、内容提供证明资料，如未提供证明资料（或：证明资料的形式、内容等不符合要求；证明资料显示不符合采购技术要求；证明资料模糊不清无法判断或未显示是否满足采购技术要求），且投标人在“偏离情况”一栏响应为“正偏离”或“无偏离”的，经评审委员会认定，将判定为负偏离。

6、表后“证明资料”部分内容的编制：提供的所有证明资料应当统一编号（排序），且证明资料的编号（顺序）、数量和名称（形式）均应与“说明”一栏所填内容保持一致（一一对应），以便评审委员会查看。未按照采购文件要求在表后放置证明材料的供应商将承担不利后果，经评审委员会认定，相关技术要求将判定为负偏离。

7、证明资料的形式及其它具体要求：

（1）除照片、图片（截图）及不需加盖公章的文字说明（技术说明）外，其它证明资料均要求为原件扫描件；

（2）提供证明资料的形式包括但不限于：a.制造商公布（出具）的产品说明书、产品彩页；b.我国政府机构出具的产品检验和核准证件等；c.第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证证书等；已对证明资料的形式、内容作出具体要求的，必须严格按要求的形式、内容提供证明资料；

（3）产品说明书或彩页应为制造商公布（出具）的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

第三方机构出具的检测（检验、测试）报告、认证（证明）证书应为中文报告或证书；提供外文报告或证书的，必须同时提供对应的中文翻译文字说明，评标依据以中文翻译文字说明内容为准，外文报告或证书仅供参考；报告或证书的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；

其它证明资料的形式要求参照以上要求执行；

8、其它注意事项：

（1）评审委员会有权对投标人的响应情况作出判断（评审结论）；

（2）评审委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意不合理照搬照抄采购文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经采购代理机构报主管部门进行处理。

投标人名称（盖章）： _____________ 

法定代表人或其授权代表（签字或盖私章）：____________ 

日期：   年   月   日

五、评标信息中所需的相关证明材料

所投产品销售情况

例如：所投产品(同品牌同型号)于2023年1月1日至本项目开标当天（以合同签订日期或发票日期为准）在医院的销售情况，提供（合同或发票证明扫描件加盖投标人公章）一个得1分，最高分不超过5分。不提供不得分。同一家医院提供的多个发票或合同证明不作重复计算。销售业绩仅针对产品，不要求必须是投标人自身的业绩。若项目涉及多种产品，每种产品的销售业绩分可以累加。(格式自拟)以实际招标文件的要求为准！！！
产品原厂保修承诺函

例如：★1.5投标人应按其投标文件中的承诺，进行维修、维护及售后服务，必须提供产品原厂保修承诺函，加盖投标人公章（格式自拟）以实际招标文件的要求为准！！！
设备使用年限佐证材料
例如：★2.5投标人所提供的产品，设计使用年限≥5年（提供设备铭牌实物图片）(格式自拟) 以实际招标文件的要求为准！！！
投标人认为需要提交的其他资料

(格式自拟)


